## 验收单
办公室装修竣工验收单
工程名称
合同名称
施工单位
验收时间
验收项目
吊顶 | 吊顶的木龙骨是否涂刷了防火材料 | □合格 □不合格
| 吊杆是否有晃动现象 | □合格 □不合格
| 天花角线接驳处是否顺畅，有无明显不对纹和变形 | □合格 □不合格
电线 | 使用的电线是否为要求的品牌 | □合格 □不合格
| 电线是否达标 | □合格 □不合格
| 吊顶里电路接头是否用防水胶布进行了处理 | □合格 □不合格
| 电路的插座如移位，是否进行防潮防水处理 | □合格 □不合格
墙面、地面 | 用小锤子敲打墙、地砖的边角，是否存在空鼓现象 | □合格 □不合格
| 墙、地砖是否有缺棱掉角的情况 | □合格 □不合格
| 墙面、顶面其腻子的是否平整 | □合格 □不合格
| 墙面、顶面的阴阳角是否方正、顺直 | □合格 □不合格
| 地板的颜色是否一致 | □合格 □不合格
| 墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀，没有空鼓、起泡、开裂现象 | □合格 □不合格
| 墙面是否没有污染、没有脏迹存在 | □合格 □不合格
| 地板是否有起翘、响声等情况 | □合格 □不合格
木工 | 构造是否直平 | □合格 □不合格
| 转角是否准确 | □合格 □不合格
| 拼花是否严密、准确 | □合格 □不合格
| 弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外，多个同样造型的还要确保造型的一致 | □合格 □不合格
| 柜体柜门开关是否正常。柜门开启时，应操作轻便、没有异声 | □合格 □不合格
| 固定的柜体接墙部一般应没有缝隙 | □合格 □不合格
| 是否存在破缺现象。木工项目表面的平坦，没有起鼓或破缺 | □合格 □不合格
| 对称性木工项目是否对称 | □合格 □不合格
| 装饰面板钉眼有没有补好 | □合格 □不合格
| 木制品外形是否符合设计要求 | □合格 □不合格
| 木制品尺寸是否精确 | □合格 □不合格
| 柜门把手锁具安装位置是否正确、开启正常 | □合格 □不合格
油漆 | 家具混油的表面是否平坦饱和 | □合格 □不合格
| 表面没有起泡，没有裂缝，而且油漆厚度要均衡、色泽一致。 | □合格 □不合格
| 家具清漆的表面是否厚度一致，漆面饱和、干净，没有颗粒 | □合格 □不合格
| 木质和石膏板天花的油漆表面平整，板接处没有裂缝 | □合格 □不合格
泥工 | 砖面是否平正、没有倾斜现象。 | □合格 □不合格
| 砖面缝隙是否规整一致 | □合格 □不合格
| 砖面是否有破碎崩角现象 | □合格 □不合格
| 瓷砖方向是否正确、没有反转现象 | □合格 □不合格
| 花砖和腰线位置是否正确、没有偏位或高度错误现象 | □合格 □不合格
金属 | 金属体构造是否平直 | □合格 □不合格
| 窗叔部分，是否用胶条等封闭件完整 | □合格 □不合格
| 金属窗叔是否操作灵活、没有阻碍 | □合格 □不合格
| 防盗网、防盗门等管体焊点是否经过抛光、落点牢、没有松动现象 | □合格 □不合格
| 规格、管壁厚度是否达到要求 | □合格 □不合格
| 窗叔与窗洞间是否有产生渗漏雨水现象 | □合格 □不合格
杂项 | 灯具是否全部能点亮 | □合格 □不合格
| 工程垃圾是否已经全部清除 | □合格 □不合格